РАСЧЕТ

размера  платы за подключение к

централизованной системе теплоснабжения

Расчет платы за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки производится по представленным в орган регулирования прогнозным данным о планируемых на календарный год расходах на подключение.  Расходы определяются   на основе представленных заявок на  подключение в зонах существующей и будущей застройки на основании утвержденных в установленном порядке схемы теплоснабжения и (или) инвестиционной программы.

При тепловой нагрузке, не превышающей 0,1 Гкал/час плата за подключение равна 550 руб.

Расчет платы за подключение к системе теплоснабжения по ставкам

Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых:

• более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч;

• превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности;

ПП= Рподкл * ( П1 + П2+ Н)

П1 - расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, определенные по утвержденной ставке платы П1, тыс. руб./Гкал/ч;

Рподкл - подключаемая тепловая нагрузка объекта k-го заявителя, Гкал/ч;

П2 –расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (включая создание

(реконструкцию) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей

или источников тепловой энергии до точки подключения объекта k-го заявителя, определенные в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции) тепловых сетей, тыс. руб.;

Н - налог на прибыль, отнесенный к плате за подключение;