Важнейшие мероприятия по подготовке объектов ОАО «Лазаревское ПЖКХ» к эксплуатации в ОЗП 2013-2014г.г.

| № п\п | Наименование объекта | Наименование работ | Ед. Изм. | 5 | Стоимость Тыс.руб | Источник Финанс. | срок | Ответств енный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Система теплоснабжения

| 1 | п.Лазарево котельная №1 | Текущий ремонт теплообменников с промывкой пластин | 4шт |  | 72 | Собственные средства |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | Ревизия насосов с заменой подшипников | 9шт |  | 48 | Собственные средства |  |  |
| 3 |  | Ревизия запорной арматуры | 18шт |  | 10 | Собственные средства |  |  |
| 4 |  | Замена запорной арматуры Ф150мм | 2шт |  | 18 | Собственные средства |  |  |
| 5 |  | Ремонт освещения |  |  | 8 | Собственные средства |  |  |
| 6 |  | Поверка приборов КИПиА |  |  | 22 | Собственные средства |  |  |
| 7 |  | Поверка газового счётчика | 1шт |  | 8 | Собственные средства |  |  |
| 8 |  | Покраска оборудования |  |  | 10 | Собственные средства |  |  |
| 9 |  | Замена теплотрассы ул.Тульская3-Новая Ф159мм | 50п\м |  | 22,5 | Собственные средства |  |  |
| 10 |  | Замена теплотрассы ул. Новая 2- Новая 3 Ф57мм | 80п\м |  | 10 | Собственные средства |  |  |
| 11 |  | Изоляция теплотрассы ст.Тульская | 180 п\м |  | 35 | Собственные средства |  |  |
| 12 |  | Изоляция теплотрассы ул. Новая1- Новая5\6 | 50п\м |  | 12 | Собственные средства |  |  |
| 13 |  | Гидравлическое испытание (опрессовка) внутридомовых теплосетей. |  |  | 339,221 | Собственные средства |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 614,721 |  |  |  |
| 14 | С.Карамышево Котельная №2 | Поверка счётчиков газа |  |  | 8 | Собственные средства |  |  |
| 15 |  | Экспертиза газопровода |  |  | 300 | Собственные средства |  |  |
| 16 |  | Замена участка газопровода |  |  | 100 | Собственные средства |  |  |
| 17 |  | Замена теплотрассы Школьная 14 Ф57мм | 40п\м |  | 25 | Собственные средства |  |  |
| 18 |  | Замена затворов в котельной Ф100мм Ф150 мм | 4шт 2шт |  | 3,7 8 | Собственные средства |  |  |
| 19 |  | Замена затворов Школьная 6 Ф80мм Ф 50мм | 4шт 2шт |  | 3,3 0,9 | Собственные средства |  |  |
| 20 |  | Проверка приборов КИПиА |  |  | 10 | Собственные средства |  |  |
| 21 |  | Изоляция теплотрассы | 120 п\м |  | 30 | Собственные средства |  |  |
| 22 |  | Гидравлическое испытание (опрессовка) внутридомовых теплосетей. |  |  | 229,195 | Собственные средства |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 718,095 |  |  |  |
|  |  | Всего по МО Лазаревское |  |  | 1332,816 |  |  |  |
| 23 | Р.п. Огарёвка Котельная№1,№2 | Ремонт теплообменников с очисткой теплообменных поверхностей от накипи | 3шт |  | 60 | Собственные средства |  |  |
| 24 |  | Ревизия и ремонт насосов | 15шт |  | 16 | Собственные средства |  |  |
| 25 |  | Режимно-наладочные испытания котлов | 5шт |  | 150 | Собственные средства |  |  |
| 26 |  | Замена солевого бака, объём 2м.куб. | 1шт |  | 45 | Собственные средства |  |  |
| 27 |  | Ремонт тепловых камер | 7шт |  | 47,5 | Собственные средства |  |  |
| 28 |  | Досыпка катионита в фильтра | 400 кг |  | 32 | Собственные средства |  |  |
| 29 |  | Поверка приборов КИПиА | 90шт |  | 45 | Собственные средства |  |  |
| 30 |  | Текущий ремонт зданий и помещений котельных |  |  | 45 | Собственные средства |  |  |
| 31 |  | Ремонт котлов | 6шт |  | 60 | Собственные средства |  |  |
| 32 |  | Ремонт ХВП |  |  | 10 | Собственные средства |  |  |
| 33 |  | Ремонт электрооборудования котельных |  |  | 10 | Собственные средства |  |  |
| 34 |  | Ремонт аккумуляторного бака | 1шт |  | 25 | Собственные средства |  |  |
| 35 |  | Гидравлическое испытание (опрессовка) внутридомовых теплосетей. |  |  | 594,369 | Собственные средства |  |  |
| 36 |  | Теплоизоляция теплотрассы Амбулаторная63-Коммунальная 66 | 100 п\м |  | 26 | Собственные средства |  |  |
| 37 |  | Теплоизоляция теплотрассы Ул. Шахтная- ул.Советская | 150 п\м |  | 39 | Собственные средства |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 1204.869 |  |  |  |
|  |  | Всего теплоснабжение |  |  | 2537,685 |  |  |  |

2.Водоснабжение

| 1 | МО Лазаревское | Ремонт водонапорной башни Лопатково (автоматика) |  |  | 15 | Собственные средства |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | Замена насосов ЭЦВ 8-25-100 | 4шт |  | 120 | Собственные средства |  |  |
| 3 |  | Замена участка водовода Лопатково Ф32мм ПНД | 200 п\м |  | 10 | Собственные средства |  |  |
| 4 |  | Ревизия насосов сетевых | 3шт |  | 12 | Собственные средства |  |  |
| 5 |  | Ремонт дренажного насоса (Карамышево) | 1шт |  | 3 | Собственные средства |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 160 |  |  |  |
| 1 2 | МО Р.п. Огарёвка | Замена насосов ЭЦВ-8-25-100 Замена насосов ЭЦВ-8-16-100 | 2шт 2шт |  | 57 52 | Собственные средства |  |  |
| 3 4 |  | Замена насосов ЭЦВ-6-16-100 Установка приборов учёта | 1шт 2шт |  | 23 60 | Собственные средства |  |  |
| 5 |  | Замена водопроводных сетей от ВНБ до ул. Клубная | 270 п\м |  | 75 | Собственные средства |  |  |
| 6 |  | Проведение анализов воды |  |  | 35 | Собственные средства |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 302 |  |  |  |
| 1 | МО Костомаровское | Замена насоса ЭЦВ-6-16-100 п. 10 лет Октября | 1шт |  | 24 | Собственные средства |  |  |
| 2 3 |  | Замена насоса ЭЦВ-6-10-110 д.Выселки Замена насоса ЭЦВ-6-16-140 ст.Мостовая | 1шт 1шт |  | 19 24 | Собственные средства |  |  |
| 4 |  | Проведение анализов воды |  |  | 18,5 |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 85,5 |  |  |  |
|  | Всего водоснаб |  |  |  | 547,5 |  |  |  |

- Водоотведение

| 1 2 | МО Лазаревское | Ремонт придомовой канализации Промывка придомовой канализации |  |  | 30 30 | Собственные средства |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | Ремонт канализационных колодцев | 10шт |  | 12 | Собственные средства |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 72 | Собственные средства |  |  |
| 1 | МО р.пОгарёвка | Прочистка и ремонт канализационных сетей |  |  | 98,3 | Собственные средства |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 98,3 |  |  |  |

4.Санитарная очистка

| 1 2 | МО Лазаревское | Ремонт контейнерных баков Сбор и вывоз мусора (крупногабарит) | 12 |  | 37 34,7 | Собственные средства |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого |  |  |  | 71,7 |  |  |  |

5. Жилищный фонд

| 1 | П.Лазаревское | Замена продольных трубопроводов ЦОиГВС в тех. Подполье с заменой врезок с запорной арматурой и частичнойзаменой стояков Тульская 12 Ф57мм-12м,Ф20мм-20м, зап. Арматура 15шт |  |  | 34 | Собственные средства |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | Ремонт панельных швов Тульская д.7, Тульская д.5, Тульская д.6 | 100 п\м |  | 25 | Собственные средства |  |  |
| 3 |  | Ремонт подъездов Новая д.6 (2-й подъезд), Новая д.1 (1-й подъезд) | 2шт |  | 36 | Собственные средства |  |  |
| 4 5 |  | Текущий ремонт кровель Тульская д.3 Текущий ремонт кровель Тульская д.5 | 70м2 70м2 |  | 58 58 | Собственные средства |  |  |
| 6 | С. Карамышево | Текущий ремонт кровель Молодёжная 3 Текущий ремонт кровель Строителей 9 | 20м2 90м2 |  | 17 79 | Собственные средства |  |  |
| 7 |  | Ремонт козырьков над подъездами Новая д.60 (1и2-й подъезд) | 2шт |  |  | Собственные средства |  |  |
| 8 |  | Ремонт козырьков над подъездами Школьная 7 | 1шт |  |  | Собственные средства |  |  |